Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 4044 od 01.04.2016. godine, odredaba Pravilnika o bližem uredjivanju postupka javne nabavke  vd direktor Opšte bolnice Ćuprija donosi:

O D L U K U

o dodeli ugovora

za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada

za potrebe Opšte bolnice Ćuprija

Dodeljuje se ugovor za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada – žuti kontejner od 1l u postupku javne nabavke MJN – 3 /2016 ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom   T.K.R “Fox” Kruševac, koja je  zavedena pod br. 3496 od 22.03.2016. godine

O b r a z l o ž e nj e

Naručilac je Odlukom br.2396 pokrenuo 3. treći postupak javne nabavke u 2016. godini, čiji je predmet nabavka dobara – ambalaže za odlaganje medicinskog otpada  za potrebe Opšte bolnice Ćuprija.

Po opštem rečniku nabavke: 44613800-8 – Kontejneri za otpadni materijal;                                                                       (po Uredbi o utvrdjivanju opšteg rečnika nabavke ''Sl.glasnik RS'' 56/14)

Predmet javne nabavke je oblikovan u partiju: 2. Žuti kontejner od 1l;

Opšta bolnica Ćuprija sprovela je predmetnu javnu nabavku u postupku javne nabavke male vrednosti za koju je poziv za prikupljanje ponuda objavila u skladu sa odredbama ZJN

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je ponuda ponuđača :

| Broj pod kojim je ponuda zavedena | Naziv ili šifra ponuđača | Datum prijema | Sat |
| --- | --- | --- | --- |
| 3495 | T.K.R. "Foks" Kruševac | 22.03.2016. | 0800 |
| 3621 | "Grosis" d.o.o. Niš | 24.03.2016. | 0903 |
| 3622 | "Univerzal" d.o.o. Leskovac | 24.03.2016. | 0905 |

Komisija je konstatovala da neblagovremenih ponuda nije bilo.

Nakon otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila Izveštaj br.4044 od 01.04.2016. godine.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda, Komisija za javnu nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada za potrebe Opšte bolnice Ćuprija konstatovala je sledeće:

- Da je predmet 3. (treće) javne nabavke nabavka ambalaže za odlaganje medicinskog otpada – žuti kontejner od 1l za potrebe Opšte bolnice Ćuprija

- Da je procenjena vrednost javne nabavke po partijama (bez PDV-a): Žuti kontejner od 1l – 260.000;

- Nabavka planirana Planom javne nabavke Opšte bolnice Ćuprija, a sredstva su obezbeđena Ugovorom o finansiranju i pružanju zdravstvene zaštite, sa konta  426811.

- Da je izvršena analiza ponuda kao i dostavljenih dokaza kojim ponuđači dokazuju ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i ostale dokumentacije predvidjene konkursnom dokumentacijom  kao i detaljne analize dostavljenih uzoraka ponuđenih dobara, nakon čega je Komisija konstantovala sledeće:

4.1. Za dostavljeni uzorak ponuđenih žutih kontejnera od 1l  ponuđača ’’Grosis’’ d.o.o. Niš , utvrđeno je da je visina istih 22 cm.

Konkursnom dokumentacijom u delu Tehničke specifikacije (Prilog br. 9) navedena je, pored ostalog dimenzija traženog dobra odnosno maksimalna visina kontejnera 14 cm.

Prilogom br. 3 u delu “Vrsta, količina, tehničke karakteristike, opis” je predviđeno da  su kroz prilog br. 9 navedene minimalne tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.

Konkursnom dokumentacijom – Prilog br. 7 je predviđena dostava uzoraka a u cilju provere  karakteristika, odnosno specifikacija ponuđenih dobara.

Imajući u vidu navedeno komisija konstatuje da uzorak ponuđenog dobra ne ispunjava svu traženu tehničku specifikaciju, odnosno dimenzije koje je naručilac konkursnom dokumentacijom naveo u skladu sa potrebama ustanove i korisnika.

Odredbama člana 3. Tačka 32) Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je odgovarajuća ponuda ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da ispunjava sve tehničke specifikacije.

Odredbama člana 3. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je prihvatljiva ponuda i ponuda koja je odgovarajuća.

Odredbom člana 107. Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je naručilac dužan, da pošto pregleda i oceni ponude, odbije sve neprihvatljive ponude.

Na osnovu utvrđenog stanja stvari, Komisija naručioca je u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o javnim nabavkama odbila ponudu ponuđača ’’Grosis’’ d.o.o. Niš  br. 3621 od 24.03.2016. godine za Žute kontejnere od 1l, obzirom da je ista neprihvatljiva, shodno odredbama člana 3. tačka 33. Zakona o javnim nabavkama.

4.2. Za dostavljeni uzorak ponuđenih žutih kontejnera od 1l  ponuđača ’’Univerzal’’ d.o.o. Leskovac , utvrđeno je da je zapremina istih od 1,5 l.  Uvidom u dokumentaciju  ( izveštaj o ispitivanju )o ponudjenom dobru, priloženu uz ponudu takodje je konstatovano da je kontejner zapremine od 1,5 litara.

Konkursnom dokumentacijom u delu Tehničke specifikacije (Prilog br. 9) navedena je, pored ostalog zapremina 1litar traženog dobra.

Prilogom br. 3 u delu “Vrsta, količina, tehničke karakteristike, opis” je predviđeno da  su kroz prilog br. 9 navedene minimalne tehničke specifikacije predmeta javne nabavke.

Konkursnom dokumentacijom – Prilog br. 7 je predviđena dostava uzoraka a u cilju provere  karakteristika, odnosno specifikacija ponuđenih dobara.

Imajući u vidu navedeno komisija je konstatovala da uzorak ponuđenog dobra ne ispunjava svu traženu tehničku specifikaciju, odnosno dimenzije koje je naručilac konkursnom dokumentacijom naveo u skladu sa potrebama ustanove i korisnika.

Odredbama člana 3. Tačka 32) Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je odgovarajuća ponuda ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da ispunjava sve tehničke specifikacije.

Odredbama člana 3. tačka 33) Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je prihvatljiva ponuda i ponuda koja je odgovarajuća.

Odredbom člana 107. Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je naručilac dužan, da pošto pregleda i oceni ponude, odbije sve neprihvatljive ponude.

Na osnovu utvrđenog stanja stvari, Komisija naručioca je u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o javnim nabavkama odbila ponudu ponuđača ’’Univerzal’’ d.o.o. Leskovac   br. 3622 od 24.03.2016. godine za Žute kontejnere od 1l, obzirom da je ista neprihvatljiva, shodno odredbama člana 3. tačka 33. Zakona o javnim nabavkama.

- Da je kriterijum za dodelu ugovora najniže ponudjena cena.

Komisija je u skladu sa opredeljenim kriterijumom i metodologijom vrednovanja ponuda izvršila ocenjivanje ponuda nakon čega je sačinila sledeći tabelarni prikaz:

| Ponuđač Partija | T.K.R. "Foks" Kruševac | "Grosis" d.o.o. Niš | "Univerzal" d.o.o. Leskovac |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Žuti kontejner od 1l | 158,400.00 | 221,400.00 | 183,600.00 |  |  |  |  |

- Komisija je nakon stručnog ocenjivanja ponuda, u skladu sa konkursnom dokumentacijom i kriterijumom za dodelu ugovora predložila dodelu ugovora ponuđaču kao u dispozitivu odluke.

Na osnovu napred navedenog odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javnu nabavke o dodeli ugovora ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom za nabavku ambalaže za odlaganje medicinskog otpada za partiju žuti kontejner od 1l za potrebe Opšte bolnice Ćuprija, te je na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (’’Službeni glasnik RS’’ br.124/12, 14/15, 68/15 ) donelo odluku kao u dispozitivu.

Obradio: ____________________

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava

Republičkoj Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

u roku od 5 dana od dana objave na Portalu javnih nabavki.

VD Direktor-a

Opšte bolnice Ćuprija

Dr Slobodan Gajić

# Text boxes

4044/1

01.04.2016.