Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog

materijala opšte namene -  VJN- 8/2016

Povodom zahteva od 06.06.2016. godine za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene VJN-8/2016, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor.

Pitanje 1:

U prilozima 8 i 9 konkursne dokumentacije za Sanitetski i potrošni medicinski materijal opšte namene navodi se da je jedan od segmenata predmeta javne nabavke set za pleuralnu punkciju (partija 13.) : Komplet za jednokratnu upotrebu, sterilan, koji pored igle za punkciju 1,8x80 mm, sadrži i todelni PVC špric zapremnine min. 50ml luer lock, konekcioni tubus dužine 90cm sa trokrakim sigurnosnim ventilom i kolekcionu kesu zapremine 2000ml.

Kako se Pleuralna punkcija,  kao dijagnostička i terapijska metoda može realizovati na efikasan način i iglama za punkciju 1,6x80 mm i/ili 2,0x80 mm molimo Naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije po spornom pitanju, dopusti da ponuđač ponudi igle za punkciju 1,8x80 mm sa tolerancijom +/- 0,2 mm, odnosno 1,6x80 mm i/ili 2,0x80 mm i na taj način obezbedi jednakost ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

Odgovor 1:

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama naručilac je u konkursnoj dokumentaciji predvideo u prilozima 8. i 9. tehničke karakteristike, opis , karakteristike dobara, specifikacije. Naručilac predvidja zahteve odnosno karakteristike koje bi omogućile da se nabavi dobro koje odgovara potrebama naručioca. U skladu sa potrebama organizacione jedinice, za čiji se rada prevashodno nabavlja predmetno dobro iz  partije 13 izvršena je i specifikacija dobara.

Nakon razmatranja vašeg zahteva i analiziranja potreba Službe obaveštavamo vas da je Komisija saglasna da prihvati odstupanje maksimalno do +0,2 mm.

U skladu sa navedenim komisija će izvršiti dopunu konkursne dokumentacije koju će objaviti u skladu sa odredbama ZJN.

Pitanje 2: .

Konkursnom dokumentacijom je predviđena dostava potvrde,kao dokaz o ostvarenom prometu u periodu od 2013,2014 i 2015god. Da li ponuđač može da dostavi reference na svom obrascu, potpisane od strane svojih kupaca?

Odgovor 2:

Nakon analize vašeg pitanja komisija će, u cilju bržeg sačinjavanja ponuda i pribavljanja dokaza kojim ponudjači dokazuju ispunjavanje uslova, omogućiti da se pored predvidjenog modela potvrde konkursnom dokumentacijom predvidi alternativna potvrda.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija

# Text boxes

6923/1

09.06.2016.