Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke servisiranje aparata za anesteziju,

respiratora i monitora - MJN- 11/2016

Povodom zahteva od 13.06.2016. godine za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke servisiranja aparata za anesteziju MJN-11/2016, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor.

Pitanje :

Ponuđač  je  u obavezi da dostavi Spisak delova koji se menjaju prilikom servisiranja aparata.  Da li se to odnosi na specifikaciju delova i usluga iz  priloga br. 3.2.?

Šta se  podrazumeva popravku N2O redukcir ventila na aparatu Tiberius?

Odgovor:

Da odnosi se na specifikaciju delova i usluga iz priloga br. 3.2. Obzirom da se radi o aparatima  Tiberius, koji su stari i na tržištu se teško mogu naci originalni delovi,  to prilikom redovnog održavanja se za njih ne moraju ugradjivati nikakvi delovi tako i da u cenu servisa ne moraju da budu uračunati delovi sa spiska niti moraju da budu navedeni na spisku delova koji se menjaju prilikom servisiranja aparata koji je predmet javne nabavke.

Ako je to potrebno aparata se može popravljati delovima sa spiska rezervnih delova za aparate koji su predmet javne nabavke a koji se menjaju usled kvarova ili tehničkih defekta, koji ne spadaju pod uslugu servisa, ukoliko ponudjač garantuje bezbedan rad.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija

# Text boxes

7233/1

16.06.2016.