Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke Jedi HV tanka za CT skener Bright Speed Elite,

proizvođača GE Healthcare, VJN-17/2016

Povodom zahteva od 25.07.2016. godine za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke Jedi HV tanka za CT skener Bright Speed Elite, proizvođača GE Healthcare, VJN-17/2016, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor.

Pitanje 1:

Na osnovu našeg iskustva sa skenerima tipa Brightspeed, u 95% slučajeva kvar koji je nastao na HV Tanku uzrokuje da i inverter, koji je direktno vezan za HV Tank takođe strada, da li se korisnik slaže da se dokumentacija izmeni tako da je predmet nabavke JEDI generator? JEDI generator se sastoji od HV Tank-a i Invertera i čini napojnu jedinicu rentgen cevi.

Odgovor 1:

Prilikom servisnog pregleda i defektaže kvara, koji je prethodio pokretanju postupka javne nabavke, utvrdjeno je da je kvar nastao na Jedi  HV tanku, na osnovu čega je sačinjena konkursna dokumentacije i oblikovan predmet nabavke, iz kog razloga se ista neće menjati.

Pitanje 2:

Da li moguće izvršiti pregled uređaja od strane ovlašćenog servisa kako bi potencijlni ponuđač mogao da potvrdi da je dijagnostika ispravno izvršena?

Odgovor 2:

Servisni pregled moguće je izvršiti do trenutka isteka roka za dostavljanje ponuda.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija

# Text boxes

9055/1

26.07.2016.