[[

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke -  Potrošnog materijala za dijalizu-

-  VJN- 21/2016

Povodom zahteva od 03.10.2016.godine  (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 03.10.2016.godine, zaveden pod br. 12115) za  dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke Potrošnog materijala za hemodijalizu- VJN-21/2016, za partiju 1. a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor:

Pitanje 1:

U konkursnoj dokumentaciji za partiju br. 1 odredjeni su tehnički i funkcionalni zahtevi koje centralni venski kateter mora da ispuni.

Postavljeni funkcionalni zahtev, odnosno da je protok u svakom lumenu centralnog venskog katetera od 11 i od 12 F, isti, i to: 220 ml/minuti pri pritisku od 100 mmHG i 340 ml/minuti i pri pritisku od 200 mmHg je oboriva pretpostavka ispunjenosti traženog zahteva.

Naime, merenje protoka krvi kroz centralni venski kateter je fizička metoda kojom se pod pritiskom od 100 ili 200 mm /HG meri protok krvi u minuti i po mililitru.

Od poprečnog preseka katetera i pritiska zavisi brzina protoka, te je nemoguće da fabrički proizvedeni katateri promera 11 i 12F pri pritisku od 100mm/Hg ili 200mm/Hg da imaju istu vrednost protoka.

Veči protok se postiže sa kateterom veceg poprećnog preseka, a manji sa kateterom manjeg poprečnog preseka.

Osim toga, merenjem nije moguće izraziti vrednost protoka kao ceo broj, te je potrebno odrediti dozvoljena odstupanja u protoku., i ne samo u protoku već i u dužinu i dijamtru katetera, budući da starost i konstitucija pacijenata na hemodijalizi nije ista, te su potrebni kateteri različitih dijametara.

Imajući vidu da se hemodijaliza centralnim venskim kateterom sprovodi pomoću aparata kojim se odredjuje protok krvi kroz kateter, u zavisnosti od starosti i zdravstvenog stanja pacijenta, to smatramo da je funkcionalna specifikacija dobara za partiju br. 1, bez uticaja na nabavku centralnih venskih katetera, i da su tehničke i funkcionalne karakteristike dobara odredjene na ovaj način, isključivo namenjene jednom ponudjaču, čime se direktno narušava načelo obezbedjenja konurencije.

Predloženo da se radi obezbedjenja večeg broja ponudjača i konkurencije izmeni konkursna dokumentacija na sledeći način:

Partija 1

1. Set za centralni venski kateter za hemodijalizu sa pravim arterijskim i venskim kracima 12 Fr i dužine od 150-200 mm sa protokom u svakom lumenu pri pritisku od 100 mmHG od 230 do 245 ml/minuti i pri pritisku od 200mmHg od 320 do 345 ml/minuti;

2. Set za centralni venski kateter za hemodijalizu sa zakrivljenim arterijskim i venskim kracima 11 Fr i dužine 150- 200 mm sa protokom u svakom lumenu pri pritisku od 100 mmHG od 235 do 238 ml/minuti i pri pritisku od 200 mmHg od 330 do 340 ml/minuti;

Odgovor 1:

U vezi sa navedenim, kroz tehničke specifikacije, kao obavezan element sadržine konkursne dokumentacije, naručilac izražava svoje potrebe, koje dobra kao predmet javne nabavke moraju da zadovolje u pogledu tehničkih karakteristika, dimenzija i drugih elemenata.

Dakle, predmet javne nabavke naručilac definiše isključivo shodno svojim potrebama u propisivanju programa hemodijalize bolesniku, prema individualnim karakteristikama i potrebama bolesnika, pri čemu je dužan da vodi računa da način određivanja tehničkih specifikacija bude u skladu sa odredbama ZJN, odnosno da one ne budu precizirane na takav način koji bi mogao dati prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale što bi za posledicu imalo ograničavanje konkurencije među ponuđačima.

Međutim, konkurencija među ponuđačima ne znači da se svakom od zainteresovanih ponuđača mora omogućiti da učestvuje u postupku javne nabavke. Naime, u postavljanju zahteva koji se moraju ispuniti da bi se učestvovalo u postupku javne nabavke naručilac nije obavezan da ih definiše tako da ove zahteve može da ispuni svako od pravnih ili fizičkih lica zainteresovanih za zaključenje predmetnog ugovora, već je potrebno da iste odredi tako da budu u skladu sa njegovim potrebama. Okolnost da neko od ponuđača u svojoj ponudi nema traženo dobro ne znači da i drugi ponuđači ne mogu da ponude upravo takvo dobro, te samim tim isti ne predstavlja argument na osnovu kojeg bi se osnovano moglo zaključiti da je, u konkretnom slučaju došlo do povrede čl. 10 stav 2. ZJN (načeo obezbeđivanja konkurencije).

Imajući u vidu navedeno komisija ostaje pri predvidjenoj tehničkoj specifikaciji konkursnom dokumentacijom.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija

# Text boxes

12115/1

06.10.2016.