Свим заинтересованим потенцијалним понуђачима

Предмет: Објава о измени  и допуни конкурсне документације у поступку

јавне набавке – Затворени систем за узорковање крви, ВЈН- 10/2017

У складу са одредбама члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/115, 68/15 ), Додатног појашњења (поново објављеног након уочене техничке грешке) бр.4756/2  од 25.04.2017.године  Општа болница Ћуприја обавештава све потенцијалне понуђаче да је конкурсна документација у поступку јавне набавке затвореног система за узорковање крви,  ВЈН - 10/2017, измењена и допуњена у следећим деловима:

VIII – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр.8. – промена у ставкама 1., 4. и 12

IХ – ВРСТА, КОЛИЧИНА.....  – Прилог бр.9. промена у ставкама 1., 4., 7. и 12

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Прилог: измењени обрасци конкурсне документације.

Објавити:

- на Порталу УЈН

- на сајту наручиоца

Комисија

Опште болнице Ћуприја

|  |  |  |  | Прилог бр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет: Понуда за испоруку затвореног система за узорковање крви |
| Ред. број | Назив производа | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Јединична цена дин/јед.мере | Вредност (4x5) | ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | vakuum epruveta za sedimentaciju (PET plastika) sa očitavanjem na 60 minuta zapremine do 5 ml | ком. | 30.000 |  |  |  |
| 2 | vakuum igla žuta | ком. | 50.000 |  |  |  |
| 3 | Držač za iglu (holder) sa mehanizmom za odbacivanje igle | ком. | 20 |  |  |  |
| 4 | vakuum epruveta za koagulaciju sa 3,2% Na-Citratom, dupli zid do 3,5ml | ком. | 15.000 |  |  |  |
| 5 | vakuum epruveta K2-EDTA 3ml | ком. | 35.000 |  |  |  |
| 6 | vakuum epruveta serum (sa klot aktivatorom) 6ml | ком. | 50.000 |  |  |  |
| 7 | mikrokivete serum, sa gelom | ком. | 3.500 |  |  |  |
| 8 | mikrokivete za krvne slike sa EDTA sa integrisanim levkom | ком. | 3.500 |  |  |  |
| 9 | Holder sa integrisanim luer adapterom | ком. | 10 |  |  |  |
| 10 | Adapter za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | ком. | 50 |  |  |  |
| 11 | Igla za vakuum epruvete sa indikatorom protoka 21G | ком. | 100 |  |  |  |
| 12 | Bebi sistem sa luer adapterom od 23G | ком. | 50 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ - ом: |  |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА: Количине исказане у колони 4 могу се мењати зависно од потреба наручиоца највише до +/- 5% |
| РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: У року од 2 дана од часа упућивања захтева наручиоца |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: Ф - цо служба за медицинско снабдевање наручиоца |
| РОК ПЛАЋАЊА: одложено 90 дана од дана службеног пријема рачуна |
| за плаћање у року од __________ дана дајемо попуст у износу од __________%. |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________________ дана од дана отварања понуде (минимални захтевани рок 90 дана) |
| ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: _________________________________ (навести да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или са подизвођачем) |
| ПОНУЂАЧ: |  |  |  |
| Назив: __________________________________ | ПИБ: ___________________________________________ |
| Адреса: _________________________________ | Величина правног лица:___________(ако је понуђач правно лице) |
| Општина: ______________________________ | е-маил: _________________________________________ |
| Шифра делатности: _____________________ | Телефон: _________________ Фаx: __________________ |
| Матични број: ___________________________ | Лице за контакт: _________________________________ |
| Текући рачун број: ________________________ | Овлашћено лице за потписивање уговора: ________________________________________________ |

|  |  |  |  | Прилог бр. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ |
| Ред. број | Назив производа | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Документовани доказ (каталог, декларација или слично) | Решење АЛМС | Паковање | Комерцијални назив производа | Произвођач | ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | vakuum epruveta za sedimentaciju (PET plastika) sa očitavanjem na 60 minuta, zapremine do 5 ml | ком. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | vakuum igla žuta | ком. | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Držač za iglu (holder) sa mehanizmom za odbacivanje igle | ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | vakuum epruveta za koagulaciju sa 3,2% Na-Citratom, dupli zid do 3,5ml | ком. | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | vakuum epruveta K2-EDTA 3ml | ком. | 35.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | vakuum epruveta serum (sa klot aktivatorom) 6ml | ком. | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | mikrokivete serum, sa gelom, (nije neophodno da imaju integrisani levak ) | ком. | 3.500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | mikrokivete za krvne slike sa EDTA sa integrisanim levkom | ком. | 3.500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Holder sa integrisanim luer adapterom | ком. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adapter za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | ком. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igla za vakuum epruvete sa indikatorom protoka 21G | ком. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bebi sistem sa luer adapterom od 23G | ком. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: ЗБОГ КОМПАТИБИЛНОСТИ, ПОНУЂЕНА ДОБРА ТРЕБА ДА БУДУ ОД ИСТОГ ПРОИЗВОЂАЧА |  |

# Text boxes

5006

27.04.2017.