3342/1

21.03.2016.

[

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke implantanata  MJN- 4/2016

Povodom zahteva br. 3342 od 17.03.2016.godine  (kod naručioca primljen dana 17.03.2016.godine) za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke implantanata MJN-4/2016,  u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor:

Pitanje 1:

Da li je prihvatljivo ponuditi u Partiji 1. za totalnu cementnu protezu kuka bez kolara femoralni stem sa traženim tehničkim karakteristikama  i glavom od 28 i 32 stepena, pciono 36 i 40 stepeni?

Odgovor 1:

Komisja je nakon razmatranja navoda  iz dopisa kao i sagledavanja potrebe naručioca, odnosno službe za čije se potrebe i nabvalja predmet nabavke, ostala pri tehničkim specifikacijama navedenim u konkursnoj dokumentaciji. Naime konkursnom dokumentacijom Prilogom br. 8 i 9. navedeno je da je predmet partije 1. stavka 1 - Totalna cementna proteza kuka bez kolara i uglom preko 130˚, sa femoralnim glavama promera 28, 32, 36 i 40mm. a što odgovara potrebama  službe te se drugačije specifikacije neće prihvatati.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Komisija

Opšte bolnice Ćuprija